## 汇总
现场快速检测设备和卫生监督执法终端设备采购表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 需采购 | 备注
1 | 二氧化碳分析仪 | 便携式；内置泵吸式，可切换为扩散式或扩散+泵吸式检测方式；对公共场所、学校教室等空气中二氧化碳浓度进行现场快速检测。 | 台 | 1
2 | 一氧化碳分析仪 | 便携式；内置泵吸式，可切换为扩散式或扩散+泵吸式检测方式；对公共场所、学校教室等空气中一氧化碳浓度进行现场快速检测。 | 台 | 1
3 | 甲醛分析仪 | 便携式；内置泵吸式，可切换为扩散式或扩散+泵吸式检测方式；对公共场所、学校教室等空气中甲醛浓度进行现场快速检测。 | 台 | 1
4 | 可吸入颗粒物分析仪 | 便携式；对公共场所、学校等环境空气悬浮可吸入颗粒物浓度进行现场快速检测。 | 台 | 1
5 | 便携式氨检测仪 | 内置泵吸式，可切换为扩散式或扩散+泵吸式检测方式；对公共场所等空气中氨气浓度进行现场快速检测。 | 台 | 1
6 | 套帽式风量计 | 可检测公共场所、学校教室等瞬时温度、风量、风速，可查阅结果。 | 支 | 1
7 | 数字温湿度计 | 温度测量范围在-20-60℃；用于检测公共场所、学校教室等环境温度、湿度。 | 支 | 1
8 | 便携式风速仪 | 测量风速范围：0-30m/s；工作环境：温度：-10-+40℃。用于检测公共场所、学校教室等环境风度。 | 台 | 1
9 | 便携式pH 计 | 测量范围在0.00-14.00PH，不使用试剂等耗材。用于检测公共场所游泳池水、生活饮用水等水质快速检测。 | 支 | 1
10 | 便携式浊度仪 | 快速检测水中浊度，浓度直读。用于检测公共场所游泳池水、生活饮用水等水质快速检测。 | 台 | 1
11 | 便携式电导率仪 | 电导率、TDS、盐度、温度计适用于现场测量液体的电导率。用于检测公共场所游泳池水、生活饮用水等水质快速检测。 | 台 | 1
12 | 便携式多参数水质测定仪 | 可现场检测余氯、pH、溶解氧、氨氮(纳氏法）(水杨酸法）、亚硝酸盐、硫化物、磷酸盐、总碱度、总硬度、总铜、六价铬等。用于检测公共场所游泳池水、生活饮用水等水质快速检测。 | 台 | 1
13 | 便携式氧化还原电位测定仪 | 用于测定各种溶液的氧化还原电位。用于检测公共场所游泳池水、生活饮用水等水质快速检测。 | 台 | 1
14 | 温度计 | 全不锈钢探针；温度范围：-10～+80℃。用于检测公共场所、学校教室等环境温度。 | 支 | 1
15 | 二氧化氯检测仪 | 可以快速检测生活饮用水中二氧化氯浓度。 | 台 | 1
16 | 游离氯检测仪 | 用于测定水样中的余氯浓度。用于检测公共场所游泳池水、生活饮用水等水质快速检测。 | 台 | 1
17 | 尿素快速检测仪 | 可以快速检测水样中尿素的浓度。用于检测公共场所游泳池水等水质快速检测。 | 台 | 1
18 | 突发事故检测箱 | 突发事故检测箱可检测生活饮用水。 | 台 | 1
一般理化指标15项：温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、PH值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效氯、总余氯、游离氯、结合氯等。
常见毒物指标10项：氟化物、六价铬、酚类、砷、氰化物、汞、镉、铅、钡、硼等。
采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，进行定量、半定量或定性检测。
灵敏度符合国家生活饮水卫生标准要求。
19 | 梦天门执法终端手机 | 能够安装海南省卫生健康综合管理平台系统，实现卫生监督信息报告数据自动报送。具有基本的电话通讯、拍照、录像等功能。网络类型：全网通5G。内存：运行内存不低于6GB+机身内存不低于128G。屏幕尺寸不小于10.4英寸。(参考机型：荣耀平板V7 6G+128G。按照当时市场情况调整产品及价格。) | 台 | 7
20 | 梦天门卫生行业移动操作系统 [简称：mOS] V4.0执法软件 | 1.移动执法软件需实现与海南省卫生健康综合管理平台对接，实现卫生监督信息报告数据自动报送。 | 套 | 7
2.系统功能需满足国家发布的卫生监督业务系统功能规范和数据交换规范标准。
3.现场执法系统，供卫生监督执法人员统一使用，实现执法业务的综合管理，涵盖公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、传染病、医疗卫生、放射卫生等卫生监督专业领域，覆盖卫生监督全专业、全业务。用于规范日常卫生监督（预防性卫生监督、日常卫生监督）检查工作，采集、处理各类日常监督、监测、处罚信息，出具执法文书，对日常卫生监督、行政处罚工作进行动态管理。实现监督执法工作法治化、规范化、信息化，通过现场检查电子表单、规范用语、行政处罚代码库等手段实现卫生监督执法的电子化。手持终端软件支持日常监督、专项监督、国抽双随机监督，在监督中可采集视频、音频、图像，提供相关专业监督内容并关联规范用语，可制作现场笔录、监督意见书，询问笔录。制作行政处罚，可制作现场处罚决定书，配合移动打印机，可现场打印文书，监督处罚数据可与海南省平台对接。
系统支持在线或离线方式检索调入当次监督的被监督单位和个人，支持监督检查结果与管理相对人档案进行关联；支持现场无证无档单位的资料录入和监督执法功能，支持无档单位信息回传后，无档单位转为有档记录功能。支持通过预设的模板化的检查表、规范用语进行现场监督，所用规范用语格式满足国家卫生和计划生育监督中心发布的相关内容标准，支持依据所选条目自动带入处理依据、处罚裁量等规范性内容。
执法系统现场采集录入项目覆盖经常性卫生监督报告卡的全部内容和标准，支持根据管理相对人专业类别自动调取相应执法标准的功能；支持现场制作现场执法文书，并提供现场打印功能；支持常用规范用语、补充用语自行维护功能；支持执法描述用语的维护和调用；支持联机执法、多人执法功能；支持自动记录监督检查时间；支持照片、视频、音频证据现场采集；支持归档上传功能；支持选择提供自动记录执法地址位置功能。
4、含三年期卫生监督行业软件服务费。
21 | 软件安装调试及培训费 | 定制，对执法终端软件的安装进行现场培训。 | 套 | 7
22 | 便携式打印机 | Wifi彩色喷墨打印，能够与执法终端连接，实现现场打印。 | 台 | 7
23 | 打印机软件系统 | 公共卫生行业现场打印系统。能与手持执法终端互联。 | 套 | 7
24 | 海康威视DSJ-HIKN1A1/32G/GLE(A)(国内标配)执法记录仪 | 可实现与海南省卫生健康综合管理平台对接，实现采集数据一户一档关联。 | 台 | 14
【功能要点】
（1）可实现海南省全过程执法记录音视频数据的存储和上传；
（2）可与海南省卫生监督执法终端设备及执法记录仪对接实现执法数据的采集和存储。【安卓系统】【4G传输】【人脸识别】【TYPE-C口】【2K录像】【超长续航】
操作系统：Android 9.0；
内存不低于2GB；
存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量不低于32GB；
卫星定位：内置北斗二代定位功能；
网络传输：支持4G全网通；支持WIFI功能、蓝牙功能。
25 | 梦天门定制采集工作站ZCS-HIKH2/2T/16/FP/IC(国内标配)双系统智能采集站 | 【双系统智能采集站】 | 台 | 1
支持8台以上（含）执法终端同时接入
内存不低于4G
存储硬盘：自带不少于4T硬盘，可扩展硬盘；
系统：嵌入式操作系统+Android系统。接口：USB接口。
【内置软件】
（1）可显示接入执法记录仪的卫生监督员编号、设备信息及上传状态；
（2）可自动识别、采集已接入的执法记录仪内的数据；
（3）可将已采集的视音频数据进行格式转换，减少数据文件体积；
（4）可对已接入的执法记录仪进行校时；
（5）可对开机/关机状态下的执法记录仪进行充电；
（6）可将已采集的数据索引通过网络上传至管理服务器，可通过管理软件对数据进行查询和管理；
（7）具有故障报警功能，当出现硬盘故障、网线断时可以给出声音报警提示；
（8）可通过管理平台软件设置用户操作权限，添加、编辑、修改执法记录仪使用人信息；
（9）可通过管理平台软件对采集设备进行添加、编辑、删除、设置等操作；
（10）可通过管理平台软件对上传至管理服务器的视频总时长、创建用户总数等进行统计。
【功能要点】
（1）可实现海南省全过程执法记录音视频数据的存储和上传；
（2）可与海南省卫生监督执法终端设备及执法记录仪对接实现执法数据的采集和存储。
26 | 执法箱 | 执法箱，用于放置执法终端等设备。 | 个 | 7
27 | 笔记本电脑 | 英特尔酷睿Ultra处理器可选商务办公便携笔记本电脑14英寸轻薄本 16G 1T | 台 | 2
28 | 碎纸机 | 全自动碎纸机 高保密办公商用粉碎机 | 台 | 2
29 | 便携式卫星电话 | 国产、内存16GB+1TB，双卫星通信 | 台 | 1
30 | 录音笔 | 容量32G、显示屏2英寸、八核处理器 | 台 | 1
31 | 装订机 | 自动打孔压铆 免移纸 可订600页 财务档案凭证标书文案卷宗电动打孔装订机 | 台 | 1
| 合计 |  | - | 82