## Sheet2
东方市感城镇中心卫生院CT机房射线防护改造装修工程量清单表
品名 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元
电动推拉防护门 | 1800*2200，4mmpb | 3.96 | ㎡
手动平开防护门 | 900*2100，4mmpb | 1.89 | ㎡
电动防护门洞口不锈钢包边 |  | 1 | 套
平开防护门洞口不锈钢包边 |  | 1 | 套
高铅玻璃 | 1200*800，4mmpb | 1 | 块
高铅防护框 | 1250*850 | 1 | 个
防护窗户洞口包边 |  | 1 | 套
高铅防护罩 | 2mmpb | 1 | 套
排风扇 |  | 1 | 个
防护涂料（四周墙面） | 15kg/包 | 320 | 包
防护涂料施工费（抹3遍） |  | 231.5 | ㎡
贴防辐射板（二楼地面） | 2.5mmpb | 32 | ㎡
拆除中间300隔墙 | 4850*3400 | 1 | 项
两端加柱子及横梁 |  | 1 | 项
拆除房间3旧铁门及防盗窗户 | 900*2100、1300*1600 | 1 | 项
拆除并封堵窗户洞口 | 1300*1600 | 4 | 个
拆除并封堵小门洞口 | 900*2100 | 1 | 个
制作控制室普通不锈钢门 | 900*2100 | 1.89 | ㎡
普通不锈钢门洞口不锈钢包边 |  | 1 | 套
控制室制作新铝合金窗户 | 1300*1600 | 1 | 个
水泥 |  | 50 | 包
砂子 |  | 4 | m³
四周墙面打掉原有瓷砖 |  | 27.2 | ㎡
四周墙面打掉原有大白 |  | 50 | ㎡
修改M1门洞口 | 1500*2100 | 1 | 个
打M2门洞口 | 920*2120 | 1 | 个
打F1门洞口 | 1270*870 | 1 | 个
修改D1防护罩洞口 | 320*320 | 1 | 个
机房、控制室、走廊及休息室四周抹大白 |  | 280 | ㎡
机房、控制室、走廊及休息室四周抹乳胶漆 |  | 280 | ㎡
机房、控制室铝扣板吊顶 |  | 46.6 | ㎡
LED灯安装 |  | 6 | 个
CT及控制室地面整体加高 | 混凝土砂浆加高50mm | 46.6 | ㎡
机房一楼及对应二楼地面、控制室做防水 |  | 78.1 | ㎡
机房一楼及对应二楼地面、控制室做PVC地板胶 |  | 78.1 | ㎡
打电缆穿墙洞口 |  | 1 | 个
CT专用地线 |  | 1 | 项
T型混凝土基座 | 按设备厂家出具图纸 | 1 | 项
挖电缆沟 | 按设备厂家出具图纸 | 10 | 米
不锈钢盖板 | 按设备厂家出具图纸 | 10 | 米
CT专用配电箱 | 按设备厂家出具图纸 | 1 | 个
70平方电缆线及配件 | 3+2 | 86 | 米
铺设电缆人工费 |  | 86 | 米
照明布线预埋线管 |  | 1 | 项
电源插座、网线接口等 |  | 1 | 项
环境影响评价监测，含办理《辐射安全许可证》；预评价、控制效果评价，防护及性能检测 |  | 1 | 项
垃圾清运 |  | 1 | 项
空调 | 3匹 | 1 | 台
除湿机 |  | 1 | 台
防护服5件套 |  | 1 | 套
铅衣架 |  | 1 | 个