## 1
附件1：
东方市人民医院东方医院创建三甲医院项目(二期工程)医疗设备采购项目（二）产品调研会设备清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 功能及要求 | 备注
1 | 体外心肺支持辅助设备（ECMO） | 台 | 1 | 急诊科用
2 | 软轴牵开器 | 条 | 1 | 神经外科用 | 杠杆式 | 开颅手术器械一套
3 | 软轴牵开器 | 条 | 1 | 神经外科用 | 杠杆式
4 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 | 神经外科用 | 双关节标准型
5 | 动脉瘤夹钳 | 把 | 1 | 神经外科用 | 单关节标准型
6 | 头皮夹钳 | 把 | 2 | 神经外科用 | 160
7 | 线锯把手 | 个 | 4 | 神经外科用
8 | 线锯导板 | 条 | 4 | 神经外科用 | 340
9 | 线锯 | 条 | 10 | 神经外科用 | 500
10 | 脑穿针 | 根 | 2 | 神经外科用 | 123x2.7
11 | 脑穿针 | 根 | 2 | 神经外科用 | 123x3.2
12 | 脑穿针 | 根 | 2 | 神经外科用 | 123x3.6
13 | 左侧角40°双关节咬骨钳 | 把 | 2 | 神经外科用 | 220x4直头
14 | 右侧角40°双关节咬骨钳 | 把 | 2 | 神经外科用 | 240x4直头
15 | 单关节后颅窝咬骨钳 | 把 | 2 | 神经外科用 | 205x5.5
16 | 双关节后颅窝咬骨钳 | 把 | 2 | 神经外科用 | 230x7
17 | 双关节咬骨钳 | 把 | 2 | 神经外科用 | 220x4x20°弯头
18 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅1.2缩口（工作长度170）
19 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅1.5缩口（工作长度170）
20 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅2.0缩口（工作长度170）
21 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅2.5缩口（工作长度170）
22 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅3.0缩口（工作长度170）
23 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅3.5缩口（工作长度170）
24 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅4.0缩口（工作长度170）
25 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅4.5缩口（工作长度170）
26 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅5.0缩口（工作长度170）
27 | 可控吸引管 | 支 | 2 | 神经外科用 | 270x∅6.0缩口（工作长度170）
28 | 勺状脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x7x9
29 | 勺状脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x11x13
30 | 勺状脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x15x18
31 | 勺状脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x20x22
32 | 平板脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x7x9
33 | 平板脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x11x13
34 | 平板脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x15x18
35 | 平板脑压板 | 块 | 1 | 神经外科用 | 200x20x22
36 | 脑膜剥离器 | 支 | 2 | 神经外科用 | 200x4
37 | 颅骨骨膜剥离器 | 把 | 2 | 神经外科用 | 200x15
38 | 颅骨骨橇 | 把 | 2 | 神经外科用 | 190（铝柄）
39 | 枪状球头剥离子 | 把 | 1 | 神经外科用 | 240x∅1.0
40 | 枪状显微剥离子 | 把 | 1 | 神经外科用 | 240x∅3.0
41 | 枪状镰刀形显微刀 | 把 | 1 | 神经外科用 | 240x5.6x45°
42 | 脑部枪状解剖镊 | 把 | 2 | 神经外科用 | 200（工作长度90）
43 | 显微剪 | 把 | 1 | 神经外科用 | 枪状直头
44 | 显微剪 | 把 | 1 | 神经外科用 | 枪状弯头
45 | 国产全套硅胶体位垫 | 套 | 1 | 神经外科用
46 | 弧形悬杆式床樑软轴固定器 | 套 | 1 | 神经外科用
47 | 高频手术设备（电刀） | 台 | 1 | 耳鼻喉
48 | 耳内窥镜 | 支 | 2 | 耳鼻喉 | 0°φ2.7*105mm
49 | 鼻窦镜 | 支 | 2 | 耳鼻喉 | 70°φ4*175mm广角
50 | 喉内窥镜 | 支 | 2 | 耳鼻喉 | 70°φ5*175mm
51 | 异物喉钳 | 把 | 1 | 耳鼻喉 | 弯上开
52 | 异物喉钳 | 把 | 1 | 耳鼻喉 | 弯左开
53 | 头灯 | 个 | 2 | 耳鼻喉
54 | 便携式电耳镜 | 把 | 2 | 耳鼻喉
55 | 枪状镊 | 把 | 10 | 耳鼻喉 | 160mm
56 | 膝状镊 | 把 | 10 | 耳鼻喉 | 110mm
57 | 耳吸引头 带减压阀 | 把 | 10 | 耳鼻喉 | φ1.5*85mm 弯
58 | 鼻咬切钳 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 0°/105mm
59 | 鼻咬骨钳-前咬 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 105mm
60 | 鼻咬骨钳-反咬-推杆式 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 95mm
61 | 鼻腔组织钳 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 大 0°/105mm
62 | 鼻窦息肉钳-带吸引 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 0°φ5*140mm
63 | 鼻窦探针 | 把 | 2 | 耳鼻喉
64 | 鼻剥离器-带吸引 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | φ4mm
65 | 鼻腔吸引管-弯 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 3mm、4mm各一把
66 | 鼻腔吸引管-直 | 把 | 2 | 耳鼻喉 | 3mm、4mm各两把
67 | 冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 心血管内科用 | 精准的声波能量定向碎裂钙化斑块，显著提升支架贴壁效果，适应症覆盖中重度钙化及复杂分叉病变。
68 | 冠状动脉旋磨系统 | 台 | 1 | 心血管内科用 | 精准去除钙化斑块，改善血管管腔通畅性，为复杂冠脉病变介入治疗提供关键支持。
69 | 心脏临时起搏器 | 台 | 2 | 心血管内科用 | 具有程控功能
70 | 长时贴片式动态心电记录仪 | 台 | 5 | 心血管内科用 | 具备持续心电监测、超轻超薄、超长续航功能，无电极线束缚，操作便捷，数据精准。
71 | 中频治疗仪 | 台 | 10 | 消化内科 | 将经皮电极放置在靠近或重叠于周围神经的几个针灸穴位上，并通过小型可穿戴刺激器刺激周围神经，合理设计刺激参数和刺激方法以平衡自主神经功能:交感神经活动和副交感神经活动之间的平衡。
72 | 间歇式充气压力系统 | 台 | 1 | 综合内科二区用（感染科）
73 | 电子支气管内窥镜 | 台 | 1 | 综合内科二区用（感染科）
75 | 移动电脑 | 台 | 1 | 综合内科二区用（感染科） | 匹配现有的系统，可以传数据
76 | 病区推车式产后康复治疗仪 | 台 | 1 | 产科 | 带阴道探头
77 | 氦氖激光治疗仪 | 台 | 1 | 产科 | 伤口愈合和皮肤溃烂等治疗
78 | 中医督脉熏蒸床 | 台 | 2 | 产科 | 产后疲劳等综合治疗
79 | 妊娠纹超声治疗仪 | 台 | 1 | 产科 | 妊娠纹淡化治疗
80 | 腹直肌分离诊疗系统 | 台 | 1 | 产科 | 双筛精准测量和诊疗
81 | 脑地形图分析软件 | 套 | 1 | 神经内科用
82 | 闪光刺激器 | 台 | 1 | 神经内科用
83 | 电动倾斜床+倾斜试验监测软件系统 | 台 | 1 | 神经内科用
84 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 套 | 1 | 神经内科用
85 | 射频控温热凝器 | 台 | 1 | 疼痛科
86 | 心肺复苏仪 | 台 | 1 | 重症医学科
87 | 鼓风机（升温） | 台 | 2 | 重症医学科
88 | 可视纤维支气管镜 | 台 | 1 | 重症医学科
89 | 控温毯 | 台 | 5 | 重症医学科
90 | 背心排痰机 | 台 | 1 | 重症医学科
91 | 血压仪 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 配有一体机+刷卡器+USB转串口线
92 | 体重秤 | 台 | 1 | 肾内科（血透中心） | 配有一体机+刷卡器+USB转串口线
93 | 移动电脑 | 台 | 6 | 肾内科（血透中心） | 匹配现有的系统，可以传数据
95 | 医用空气消毒机 | 台 | 3 | 肾内科（血透中心） | 100立方
96 | 内瘘手术器械包 | 套 | 1 | 肾内科（血透中心） | 医用器械，可重复使用
97 | 纤维支气管镜 | 台 | 1 | CCU
98 | 全自动内镜清洗消毒机 | 台 | 2 | 内镜中心
99 | 成像控制器 | 套 | 1 | 内镜中心 | 开展ERAT用，阑尾炎用。包含主机、成像控制器、耗材子镜、一次性使用成像导管等
100 | 4K电子胃肠镜系统 | 套 | 1 | 内镜中心
101 | 数字病理切片扫描仪 | 台 | 1 | 病理科 | 装载通量≥120片
102 | 荧光显微镜 | 台 | 1 | 检验科 | 有紫蓝光激发滤板，波长350-490nm
103 | 数字化口内传感器 | 台 | 1 | 口腔科 | 光子计数型
104 | 超声牙周治疗仪 | 台 | 1 | 口腔科
105 | 止血钳：小弯分离钳 | 把 | 2 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_665D2210B3294470AA1F03D5E732A8F2",1)
106 | 止血钳：中弯分离钳 | 把 | 2 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_7ACBE19CBBD94458A7EC392035065EDD",1)
107 | 止血钳：大弯分离钳 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_B71E1230C21C4EDEAD3A85140B58DB5A",1)
108 | 止血钳：45度分离钳 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_9EF7DE9B848E49D897AEF2E16A849524",1)
109 | 止血钳：直角分离钳角高16mm | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_0B9E95D2F86049D9BDBAD683ECF2796F",1)
110 | 止血钳：李氏C型止血钳 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_A6079B3E35CD4E499A12AA736D35603D",1)
111 | 心脏手术剪：双关节弯头 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_BEAAB8E56E5C4FF89378574C5F95FB4A",1)
112 | 肺叶钳：小蛇头钳角弯25度 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_A04D2677CBD44C09B8C77A6810FC0040",1)
113 | 肺叶钳：大蛇头钳 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_73D4BBD37E7A4ECF854D372929BBD49E",1)
114 | 肺叶钳：香蕉钳 | 把 | 2 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_242B16EEA71649F1B07F70D376623C22",1)
115 | 海绵钳：卵圆钳有齿头宽10mm | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_690EA6316E4748B0A66D1B5D6159AD48",1)
116 | 海绵钳：卵圆钳无齿头宽10mm | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_F5D1A45019A5494A9DC7741EAB314A61",1)
117 | 持针钳：持针钳弯头 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_313E3799D3FB4D4F877EB09B99E384DA",1)
118 | 持针钳：持针钳直头 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_EB0C74352A2E41389E4108250231127C",1)
119 | 抓钳：淋巴结钳头宽10mm | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_58D2CA7A62954104A48753A012A1A8EA",1)
120 | 抓钳：艾力斯钳 | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_E68B3B69B4AE45CBAFB989655DD33D5A",1)
121 | 打结钳：V型弹性推结器 | 把 | 1 | 心胸外科 | V型弹性总长330mm | =DISPIMG("ID_648E683276E948E3BE795DF4FDF539D6",1)
122 | 胸腹吸引管一折弯吸引器 | 把 | 1 | 心胸外科 | 390mm | =DISPIMG("ID_267B021B95474AA68D4B63903054EA59",1)
123 | 胸腔荷包钳 | 把 | 1 | 心胸外科 | 双关节5-9齿总长340mm | =DISPIMG("ID_6ACDC57DC5AC4EE4A95C20DE30E9B0A3",1)
124 | 胸骨牵开器：可换叶片撑开器 | 把 | 1 | 心胸外科 | 叶宽40mm叶高35mm | =DISPIMG("ID_C16C07D3749F4417BF13D51BFD6C05F2",1)
125 | 肋骨牵开器 | 把 | 1 | 心胸外科 | 叶宽45mm叶高36mm | =DISPIMG("ID_C2C98FB9576D498A8329E1631AA33195",1)
126 | 棘突咬骨剪 | 把 | 1 | 心胸外科 | 27cm | =DISPIMG("ID_8DE18B5C76F64690A3552E09908CF01C",1)
127 | 双关节咬骨钳 | 把 | 3 | 心胸外科 |  | =DISPIMG("ID_9730F5500C884C5E8A44E6FAC5B93197",1)
128 | 器官固定器（金手指） | 把 | 1 | 心胸外科 | 5mmX350mm | =DISPIMG("ID_87ABA73421B84625996843DFEE901A59",1)
129 | 胸腔穿刺器(不带螺纹) | 把 | 1 | 心胸外科 | 直径10mm总长70mm | =DISPIMG("ID_3E6318FB55CD4889B8DB66962EB3132F",1)
130 | 牵引钳（五叶扇形钳） | 把 | 1 | 心胸外科 | 10mmx350mm | =DISPIMG("ID_4EE1C08F5D0545E9B3F08866C6115FAF",1)
131 | 电钩（1折弯） | 把 | 1 | 心胸外科 | 340mm | =DISPIMG("ID_8F457A761FEF45E0836B0B3CA2C3BB2C",1)
132 | 胸腔穿刺器(带螺纹) | 把 | 1 | 心胸外科 | 直径10mm总长70mm | =DISPIMG("ID_47FF8B43863C41BA916187F4D34E01D3",1)
133 | 胸腔镊 | 把 | 1 | 心胸外科 | 长度250mm | =DISPIMG("ID_96FFF157C1AD4BAEA62F7A1C3F46079B",1)