## 2026年度非强检设备计量检测设备清单
附件1：
2026年度非强检设备计量检测设备清单
序号 | 设备名称 | 东方市人民医院 | 四更卫生院 | 墩头卫生院 | 华侨卫生院 | 感城卫生院 | 板桥卫生院 | 市第二人民医院 | 市妇幼 | 天安卫生院 | 江边卫生院 | 八所镇卫生院 | 东河卫生院 | 数量合计 | 限制单价/元 | 单价报价/元 | 小计/元
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 医用超声诊断源 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 50
2 | 浮标式氧气吸入器 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 10
3 | 浮标式氧气吸入器（带氧表） | 138 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 165 | 10
4 | 医用数字摄影DR系统X射线辐射源 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 200
5 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200
6 | 酶标分析仪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
7 | 电子婴儿秤 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 30
8 | 电子体重秤 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50
9 | 可调移液器/加样枪 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 30
10 | 体重秤 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30
11 | 心脏除颤器 | 39 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 30
12 | 医用输液泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26
13 | 医用注射泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34
14 | 血液透析机 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100
15 | 婴儿培养箱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80
16 | 高频电刀 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100
17 | 呼吸机（麻醉呼吸机） | 105 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 50
18 | 环境试验设备（医用冰箱，培养箱，暖箱，水浴箱，干燥箱，婴儿蓝光箱，等） | 102 | 4 | 0 | 3 | 16 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 60
19 | 医用磁共振成像仪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135
20 | 生物安全柜 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100
21 | 通风柜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360
22 | 洁净工作台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
23 | 离心机 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 50
24 | 生物显微镜 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 50
25 | 灭菌器 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100
26 | PCR仪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 945
27 | 采液控制器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216
28 | 封管热合器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86
29 | 全自动清洗机 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252
30 | 4G冷链监控（数显温湿度计） | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180
31 | 听力计（纯音电测听仪） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720
32 | 中耳分析仪（声导抗仪） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720
33 | 肺功能仪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720
34 | 肌电图 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800
35 | 静音室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000
合计总金额：
报价公司名称（盖章）：
联系人/电话：
日期：